- 附件1：

投标报名登记表

| 时间 | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 恩施州民族幼儿园消防线路整改 |  |  |
| 项目编号 | eszmzyey2021-XFXL |  |  |
| 投标人全称 |  |  |  |
| 详细地址 |  | 邮政编码 |  |
| 法定代表人 |  | 注册资金 |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 投标联系人 | 姓名 | 电话 | E-mail |
| 领取《采购文件》 | 经办人（签字）： 投标人（盖章）： 时间： 年 月 日 |  |  |

## 附件2

恩施州民族幼儿园消防线路整改报价单

| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单 价 | 总 价 |  |
|  | 消防报警联动主机故障显示故障不正确 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | JDG DN20线管明敷，涂刷防火涂料 |  | m | 1970 |  |  |  |
| 2 | 双绞线缆 | 1.5㎡铜芯双绞线 |  | m | 1970 |  |  |  |
| 3 | 模块(模块箱 ） | 安装消防模块箱 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 4 | 模块(模块箱 ） | 安装隔离模块 |  | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 多线启动消火栓泵故障 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 拆除继电器 | 拆除原损坏的继电器 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 6 | 安装继电器 | 安装DC24V继电器 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 7 | 拆除终端控制器 | 拆除损坏的终端控制器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 安装终端控制器 | 安装新的终端控制器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  |  |  |  |